[](http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Europe.svg)

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

**LICEO STATALE “ALFONSO GATTO”- AGROPOLI – SA**

SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE- LINGUISTICO- MUSICALE – CLASSICO

Sede – LICEO SCIENTIFICO –LINGUISTICO: Via Dante Alighieri - tel. 0974/822399 fax 0974/827982

Sede associata – LICEO CLASSICO - MUSICALE**:** Via S. Pio X - tel./fax 0974/823212

Sito web: [www.liceogatto.it](http://www.liceogatto.it) – email: saps11000c@istruzione.it - dirigente@liceogatto.it

C.F: 81001630656 - codice fatturazione UF5NBR- : PEC: SAPS11000C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. 7085/06/09 Agropoli, 06.11.2019

**Ai docenti coordinatori dell’emergenza**

**SEDE LICEO CLASSICO E MUSICALE**

**Prof. Marco Miracolo**

**Prof.ssa Giuseppina De Marco**

**Prof. Antonio Salvati**

**Al personale ATA**

**Al RLS Saverio Prota**

**All’Albo online/ Sicurezza**

**Atti**

**Oggetto:** Disposizioni sui controlli periodici in materia di antincendio – Applicazione Nota Ministero dell’Interno n. 0005264 del 18.04.2018 – Edificio scolastico sito in Via Pio X

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il D. Lgs 81.2008;

**Visto** il D.M. del 21 marzo 2018;

**Visto** il DPR 151/2011;

**Vista** la Nota del Ministero dell’Interno n. 0005264 del 18.04.2018;

**Accertato che** l’edificio scolastico sito in via Pio X, sede del Liceo Classico e musicale, è allo stato attuale sprovvisto di CPI;

**DISPONE**

l’adozione di misure integrative di controllo sullo stato dei luoghi da parte dei coordinatori dell’emergenza all’uopo nominati nella sede del Liceo classico e musicale in via Pio X.

Le misure integrative di controllo sono finalizzate a garantire una costante attività di sorveglianza per accertare, visivamente, la persistenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell'assenza di danni materiali per le uscite di emergenza, le vie di esodo, gli estintori, gli apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora/allarme. Tali controlli sono integrativi a quelli già previsti nel registro dei controlli periodici.

I controlli saranno divisi in due tipologie: giornalieri e settimanali. I primi riguarderanno i dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, mentre i secondi riguarderanno gli estintori, gli apparecchi di illuminazione e gli impianti di diffusione sonora/allarme.

Esempi di controlli giornalieri da riportare su apposito registro:

* Verifica la presenza di ostacoli sulle vie di esodo
* Verifica dell'apertura nel verso dell’esodo
* Verifica dell’efficacia dell’apertura delle vie di esodo
* Verifica della presenza di segnaletica di sicurezza

Esempi di controlli settimanali da riportare su apposito registro:

* Verifica che gli estintori abbiano l’indicatore di pressione all’interno del campo verde
* Verifica che gli estintori si presentino integri, non manomessi e senza anomalie quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, perdite, fenditure del tubo flessibile, danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
* Verifica che gli estintori siano dotati di contrassegni distintivi esposti a vista ben leggibili e verificati semestralmente da ditta esterna addetta alla manutenzione
* Verifica che gli estintori siano segnalati da idonei cartelli
* Verifica la presenza di illuminazione di sicurezza
* Verifica se il grado di illuminazione dei locali, dei percorsi, delle scale e della segnaletica sia sufficiente in caso di black-out
* Verifica della presenza di impianto di diffusione sonora/allarme funzionante.

Vengono allegati alla presente un registro per i controlli giornalieri ed uno per i controlli settimanali che saranno compilati e conservati con cura dai coordinatori dell’emergenza.

*L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.*

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Vassallo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993)

**LICEO STATALE “ALFONSO GATTO” - AGROPOLI**

**Sede Liceo classico e musicale – Via Pio X**

**REGISTRO CONTROLLI GIORNALIERI ANTINCENDIO**

**ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATA** | **CRITICITA'** | **FIRMA ADDETTO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**LICEO STATALE “ALFONSO GATTO” - AGROPOLI**

**Sede Liceo classico e musicale – Via Pio X**

**REGISTRO CONTROLLI SETTIMANALI ANTINCENDIO**

**ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DATA** | **CRITICITA'** | **FIRMA ADDETTO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |